## Sheet1
| Current Delivered by the Source (A) | Source Voltage (V) | Energy Delivered by the Source (W) | Current Consumed by the System Load (A) | System Load Voltage (V) | Energy Delivered to the System Load (W) | Current Consumed by the Battery (A) | Battery Voltage (V) | Energy Delivered to the Battery (W) | Efficiency (%)
Figure 1 | 0.57 | 12 | 6.84 | 0 | 11.68 | 0 | 1.01 | 6 | 6.06 | 88.5965
| 0.75 | 12 | 9 | 0.2 | 11.65 | 2.33 | 1.01 | 6 | 6.06 | 93.2222
| 0.95 | 12 | 11.4 | 0.4 | 11.64 | 4.656 | 1.01 | 6 | 6.06 | 94
| 1.13 | 12 | 13.56 | 0.6 | 11.62 | 6.972 | 0.99 | 6 | 5.94 | 95.2212
| 1.13 | 12 | 13.56 | 0.8 | 11.61 | 9.288 | 0.62 | 6 | 3.72 | 95.9292
| 1.08 | 12 | 12.96 | 1 | 11.6 | 11.6 | 0.15 | 6 | 0.9 | 96.4506
Figure 2 | 0.57 | 12 | 6.84 | 0 | 11.7 | 0 | 1.01 | 6 | 6.06 | 88.5965
| 0.74 | 12 | 8.88 | 0.2 | 11.7 | 2.34 | 1.01 | 6 | 6.06 | 94.5946
| 0.95 | 12 | 11.4 | 0.4 | 11.68 | 4.672 | 1.01 | 6 | 6.06 | 94.1404
| 1.14 | 12 | 13.68 | 0.6 | 11.67 | 7.002 | 1.01 | 6 | 6.06 | 95.4825
| 1.34 | 12 | 16.08 | 0.8 | 11.67 | 9.336 | 1.01 | 6 | 6.06 | 95.7463
| 1.54 | 12 | 18.48 | 1 | 11.65 | 11.65 | 1.01 | 6 | 6.06 | 95.8333